БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  				РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БӘЛӘБӘЙ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 			         АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫНЫҢ   ПРИЮТ      КАСАБА				ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТЫ   КАЛА  БИЛӘМӘҺЕ				ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ

ХАКИМИӘТЕ            					МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

452017, Приютово э.к., Свердлов урамы, 6				452017, р.п.Приютово, ул. Свердлова,6,

тел., факс 7-14-95						              тел., факс 7-14-95

Проект

КАРАР		                         	               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»_______ 2018  й.                         № __             «__» __________  2018г.

Об утверждении условии приема сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 сентября 2015 года № 396 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Условия приема сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Установить, что средства поступающие от предприятий и организаций за сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, зачисляются на расчетный счет организации, осуществляющей водоотведение, и используются на финансирование мероприятий по улучшению и реконструкции централизованных систем водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

- Постановление администрации  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от  20.03.2014года  № 20 « Об утверждении условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»  признать утратившим силу.

- Постановление администрации  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от  14.08.2018года  № 131 « Об отмене постановления администрации  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  от 03.03.2014года «Об утверждении условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»  признать утратившим силу.

- Данное постановление разместить на  официальном  сайте городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан: priutovogp.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Глава  администрации                                                                       Л.Р.Юнусова

Утверждены постановлением главы администрации городского поселения Приютовский Поссовет муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан от ________ года № _____

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

  - Настоящие «Условия приема сточных вод  и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского поселения Приютовский Поссовет муниципального района Белебеевский район Республика Башкортостан» (далее Условия приема сточных вод) имеют целью обеспечить безаварийную работу сооружений и систем коммунальной канализации города, защиту их от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, безопасность эксплуатации сетей и сооружений канализации, охрану жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации, осуществляющей водоотведение, рациональное использование и охрану водных объектов от загрязнения.

  - Сточные воды, принимаемые (отводимые) в централизованные системы водоотведения р. п. Приютово, должны соответствовать нормативам водоотведения по составу сточных вод, установленным абоненту органом местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан или уполномоченным им предприятием ВКХ, а также требованиям, установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644.

- НОРМИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ, СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

  - Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (в том числе ее отдельных объектов).

  - Запрещен сброс абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

- повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин: разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование, образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей, нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

- нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

- создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

- невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

  - Сточные воды, принимаемые (отводимые) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать следующим требованиям:

- запрещается производить сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, по перечню согласно приложению № 4 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644;

- значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения (далее - максимальные допустимые значения показателей и концентраций), по перечню согласно приложению № 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

  - Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются абонентам с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (водные объекты) и с учетом:

- соблюдения норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организации водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами;

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях  канализации;

- технической и технологической возможности очистных сооружений очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

  - Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения п. Приютово, определены на основании расчетов и нормативных показателей общих свойств сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения.

  - Нормативы водоотведения (сброса) по составу (нормативы допустимых концентраций (нормативы ДК) загрязняющих веществ) в сточных водах предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения п. Приютово, приведены в приложении № 1 к настоящим Условиям.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

  - Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

  - Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 525.

- ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СБРОСЕ АБОНЕНТАМИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИИЕ АБОНЕНТАМИ НОРМАТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД.

  - В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным  пунктом 2.3 настоящих Условий приема сточных вод, абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

  - В случае нарушения абонентом нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод абонент дополнительно вносит плату за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, которая рассчитывается в соответствии с порядком установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 сентября 2015 года № 396 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан"

#### Приложение 1

к Условиям  приема сточных вод в централизованную

систему водоотведения городского поселения Приютовский Поссовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

Нормативы допустимых концентраций (нормативы ДК) загрязняющих веществ в сточных водах предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма ДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ион аммония | мг/л | 8,3 8,25 |
|  | БПК полное | мг/л | 165 |
|  | ХПК | мг/л | 248 |
|  | Взвешенные вещества | мг/л | 184,4 |
|  | Хлориды | мг/л | 230,4 |
|  | Фосфаты Фосфаты (по фосфору) | мг/л | 5,2 1,7 1,65 |
|  | АПАВ | мг/л | 0,15 |
|  | Железо | мг/л | 1,1 |
|  | Нефтепродукты | мг/л | 0,2 |
|  | Сухой остаток | мг/л | 336 |
|  | Сульфаты | мг/л | 57,5 |
|  | Жиры | мг/л | 0,8 |
|  | Фенолы | мг/л | 0,05 |
|  | Сульфиды | мг/л | 0,008 |
|  | Магний | мг/л | 90 |
|  | Кальций | мг/л | 501,42 |