СУТОЧНЫЙ ГРАФИК

График включения-отключения установок наружного освещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни месяца | Количество дней | 1-5Откл/вклЧас/минута | 6-10 |  11-15 |  16-20 | 21-25 | 26-31 | Итого: |
| Январь | 31 | 8:55 | 17:45 | 8:55 | 17:50 | 8:50 | 18:00 | 8:45 | 18:10 | 8:40 | 18:15 | 8:35 | 18:25 | 436,75 |
| Февраль | 28 | 8:25 | 18:35 | 8:15 | 18:45 | 8:05 | 18:55 | 7:55 | 19:05 | 7:45 | 19:15 | 7:35 | 19:25 | 384 |
| Март | 31 | 7:20 | 19:30 | 7:10 | 19:40 | 7:00 | 19:50 | 6:45 | 20:00 | 6:35 | 20:10 | 6:20 | 20:20 | 323 |
| Апрель | 30 | 6:05 | 20:35 | 5:50 | 20:40 | 5:40 | 20:55 | 5:25 | 21:00 | 5:15 | 21:15 | 5:00 | 21:30 | 252 |
| Май | 31 | 4:50 | 21:35 | 4:35 | 21:50 | 4:25 | 22:00 | 4:15 | 22:10 | 4:06 | 22:20 | 4:00 | 22:30 | 183,3 |
| Июнь | 30 | 3:50 | 22:40 | 3:45 | 22:45 | 3:40 | 22:50 | 3:40 | 22:55 | 3:40 | 22:55 | 3:45 | 22:55 | 140 |
| Июль | 31 | 3:50 | 22:50 | 3:55 | 22:45 | 4:05 | 22:40 | 4:15 | 22:30 | 4:20 | 22:20 | 4:30 | 22:10 | 165 |
| Август | 31 | 4:45 | 22:00 | 4:55 | 21:50 | 5:05 | 21:35 | 5:20 | 21:20 | 5:30 | 21:10 | 5:40 | 20:55 | 227,25 |
| Сентябрь | 30 | 5:50 | 20:40 | 6:00 | 20:30 | 6:10 | 20:15 | 6:20 | 20:00 | 6:30 | 19:50 | 6:40 | 19:35 | 298 |
| Октябрь | 31 | 6:50 | 19:25 | 7:05 | 19:00 | 7:05 | 19:00 | 7:15 | 18:50 | 7:25 | 18:35 | 7:30 | 18:25 | 368,25 |
| Ноябрь | 30 | 7:45 | 18:15 | 7:55 | 18:05 | 8:05 | 18:00 | 8:10 | 17:50 | 8:20 | 17:45 | 8:30 | 17:40 | 419,5 |
| Декабрь | 31 | 8:35 | 17:40 | 8:40 | 17:35 | 8:50 | 17:35 | 8:50 | 17:35 | 8:55 | 17:40 | 8:54 | 17:40 | 447 |
| Итого:  |  | 3 644,05 |

 Примечание: допускается включение наружных осветительных установок проводить в вечерние сумерки при снижении естественной

освещенности до 20 лк, а отключение в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.